## APC szünetmentes eszközök
ÁRLISTA
APC szünetmentes eszközök
| sERPa cikkszám | Megnevezés | Leírás | Végfelhasználói nettó ár
Back-UPS család
Back-UPS CS - védelem irodai és otthoni irodai számítógépeknek
| 002-009-001-009-0001 | BK350EI | Back-UPS CS 350VA/210W USB/soros komm., tel. védelem, PC-khez, szabványos UPS csatlakozó (IEC C13) | 30235.8025
| 002-009-001-009-0007 | BK500EI | Back-UPS CS 500VA/300W USB/soros komm., tel. védelem, PC-khez, szabványos UPS csatlakozó (IEC C13) | 29301.0494
| 002-009-001-009-0006 | BK650EI | Back-UPS CS 650VA/400W USB/soros komm., tel. védelem, PC-khez, szabványos UPS csatlakozó (IEC C13) | 35378.7037
Back-UPS ES - feszültségvédelmi megoldás otthoni számítógépekhez
| 002-009-001-009-0034 | BE400-GR | Back-UPS ES 400VA/240W USB komm. tel. védelem, szabványos fali csatlakozó (DIN/Schuko CEE 7) | 21839.5062
| 002-009-001-009-0015 | BE550G-GR | APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 550VA 230V CEE 7/7 | 22209.8765
| 002-009-001-009-0012 | BE700G-GR | APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/7 | 26530.8642
Back-UPS RS - védelem vállalati számítógépek számára
| 002-009-001-009-0044 | BR550GI | APC Power Saving Back-UPS Pro 550, 230V | 44370.8642
| 002-009-001-009-0033 | BR900GI | APC Power-Saving Back-UPS Pro 900 230V | 61716.0494
| 002-009-001-009-0028 | BR1200GI | APC Power Saving Back-UPS Pro 1200, 230V | 104842.4691
|  | BR1500GI | Back-UPS RS 1500, 1500VA/860W, USB komm., tel. és 10/100 védelem, automatikus feszültségszabályozás, egy BR24BP-vel bővíthető | 111910
Smart UPS család
Kisméretű szerverek olcsó, megbízható védelmére
| 002-009-001-009-0004 | SC420I | APC Smart-UPS SC 420VA/260W fekete, 3+1 aljzat, soros kommunikáció | 48297.5309
| 002-009-001-009-0014 | SC620I | APC Smart-UPS SC 620VA/390W fekete, 3+1 aljzat, soros kommunikáció | 72643.3333
|  | SMC1000I | APC Smart-UPS,600 Watts /1000 VA,Bemeneti 230V /Kimeneti 230V, Interface Port USB | 101222.2222
|  | SMC1000I-2U | APC Smart-UPS,600 Watts /1000 VA,Bemeneti 230V /Kimeneti 230V, Interface Port USB, Rack magasság 2 U | 141962.963
|  | SMC1500I | APC Smart-UPS,900 Watts /1500 VA,Bemeneti 230V /Kimeneti 230V, Interface Port USB | 148135.8025
| 002-009-001-009-0045 | SMC1500I-2U | APC Smart-UPS,900 Watts /1500 VA,Bemeneti 230V /Kimeneti 230V, Interface Port USB, Rack magasság 2 U | 195940.4321
Nagyobb szerverekhez
| 002-009-001-009-0036 | SMT750I | APC Smart-UPS 750VA LCD 230V | 83938.2716
| 002-009-001-009-0035 | SMT1000I | APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V | 117271.6049
| 002-009-001-009-0027 | SMT1500I | APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V | 160481.4815
| 002-009-001-009-0043 | SMT2200I | APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V | 222209.8765
| 002-009-001-009-0032 | SMT3000I | APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V | 337693.3333
Hálózatokhoz, bővíthető tartásidővel
| 002-009-001-009-0041 | SMX750I | APC Smart-UPS X 750VA Rack/Tower LCD 230V | 123444.4444
| 002-009-001-009-0039 | SMX1000I | APC Smart-UPS X 1000VA Rack/Tower LCD 230V | 196726.2346
| 002-009-002-009-0015 | SMX1500RMI2U | APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V | 271592.5926
| 002-009-004-009-0018 | SMX48RMBP2U | APC Smart-UPS X-Series 48V External Battery Pack Rack/Tower | 171595.8025
|  | SMX2200HV | APC Smart-UPS,1980 Watts /2200 VA,Bemeneti 208V, 230V /Kimeneti 230V, Interface Port SmartSlot, USB, Extended runtime model, Rack magasság 4 U | 369499.5679
| 002-009-001-009-0047 | SMX3000HV | APC Smart-UPS,2700 Watts /3000 VA,Bemeneti 208V, 230V /Kimeneti 230V, Interface Port SmartSlot, Extended runtime model, Rack magasság 4 U | 484943.3333
|  | SMX3000RMHV2U | APC Smart-UPS,2700 Watts /3000 VA,Bemeneti 208V, 230V /Kimeneti 230V, Interface Port SmartSlot, Extended runtime model, Rack magasság 2 U | 596853.3333
|  | SMX120RMBP2U | Külső akkumulátor bővíthető tartásidejű Smart-UPS 2200/3000 VA modellekhez | 235600
Rackbe szerelhető
| 002-009-002-009-0003 | SC450RMI1U | Smart-UPS SC 450VA/280W, 1U, soros komm., AVR | 72250.4321
| 002-009-002-009-0001 | SUA750RMI1U | Smart-UPS RM 750VA/480W, 1U, soros/USB komm., AVR, SmartSlot | 168454.9383
(Smart UPS család/Rackbe szerelhető - folytatás)
|  | SMT750RMI2U | APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V | 121922.5309
|  | SMT1000RMI2U | APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V | 165744.5062
| 002-009-002-009-0014 | SMT1500RMI2U | APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V | 208152.037
| 002-009-002-009-0018 | SMT2200RMI2U | APC Smart-UPS 2200VA RM 2U LCD 230V | 320975.3086
| 002-009-002-009-0019 | SMT3000RMI2U | APC Smart-UPS 3000VA RM 2U LCD 230V | 444432.0988
Smart-UPS RT
Védelem kis méretű szerverszobák, valamint telefon- és adathálózatok számára
| 002-009-001-009-0018 | SURT1000XLI | Smart-UPS RT 1000VA/700W, soros komm., torony/rack 2U, AVR, SmartSlot, on-line, bővíthető tartásidő | 223824.6914
| 002-009-001-009-0021 | SURT2000XLI | Smart-UPS RT 2000VA/1400W, soros komm., torony/rack 2U, AVR, SmartSlot, on-line, bővíthető tartásidő | 350679.0123
| 002-009-004-009-0009 | SURT48XLBP | Külső akkumulátor, Smart-UPS RT és On-Line 1000 és 2000 VA modellekhez | 196720.3704
|  | SURTD3000XLI | Smart-UPS RT 3000VA/2100W, USB/soros komm., torony/rack 3U, AVR, SmartSlot, on-line, bővíthető tartásidő | 526604.9383
|  | SURT192XLBP | Smart-UPS RT külső akkumulátor az SURT3000/5000/7500/10000XLI UPS-ekhez | 314919.1358
Villám- és túlfeszültségvédők
| 002-009-003-009-0004 | P1T-GR | APC Essential SurgeArrest 1 outlet with Phone Protection 230V Germany | 3377.7778
| 002-009-003-009-0025 | PM5T-GR | APC Essential SurgeArrest 5 outlets with phone protection 230V Germany | 5135.8642
|  | PM5V-GR | APC Essential SurgeArrest 5 outlets with Coax Protection 230V Germany | 5135.8642
| 002-009-003-009-0024 | PM5U-GR | APC Essential SurgeArrest 5 outlets with 5V, 2.4A 2 port USB charger 230V | 6689.8765
Home/Office SurgeArrest
| 002-009-003-009-0021 | PM6-GR | APC Essential SurgeArrest 6 outlets 230V Germany | 5803.2099
| 002-009-003-009-0022 | PM6U-GR | APC Essential SurgeArrest 6 outlets with 5V, 2.4A 2 port USB charger, 230V | 8766.9753
| 002-009-003-009-0023 | PMH63VT-GR | APC Home/Office SurgeArrest 6 outlets with Phone & Coax Protection 230V | 7696.1728
Performance SurgeArrest
| 002-009-003-009-0020 | PM8-GR | APC Essential SurgeArrest 8 outlets 230V Germany | 8089.0741
ProtectNet - adatvonalak védelme
| 002-009-003-009-0016 | PRM4 | Moduláris adatkábelek túlfeszültség-védelme a hálózati, telekommunikációs és PC rendszerek védelme érdekében. | 6773.1481
| 002-009-003-009-0015 | PRM24 | Rack-be szerelhető túlfeszültség védő keret. Cserélhető átmeneti túlfeszültség védelmi modulok számára. | 11098.7654
| 002-009-003-009-0017 | PDIGTR | Villámvédő modul digitális vonalra (PRM4 és PRM24 kerethez) | 6773.1481
| 002-009-003-009-0013 | PTEL2R | Villámvédő modul analóg vonalra (PRM4 és PRM24 kerethez) | 6773.1481
| 002-009-003-009-0018 | PNETR6 | Villámvédő modul Ethernet hálózatokhoz 10/100/1000 (PRM4 és PRM24 kerethez) | 6091.7284
|  | PVR | Villámvédő modul kábelmodem / videós védelem, Koaxiális video / kábel védelem | 6773.1481
| 002-009-003-009-0012 | PNET1GB | APC PROTECTNET WITH GIGABIT PROTECTION (10/100/1000) | 7175.4321
| 002-009-003-009-0001 | PTEL2 | Villámvédő analóg vonalra (Protects telephone equipment such as fax machines, modems and answering machines, RJ11/RJ45 support | 8049.1975
Hordozható áramforrás mobil eszközökhöz
| 002-009-004-009-0022 | M5BK-EC | Mobile Power Pack, 5000mAh Li-polymer, Black ( EMEA/CIS/MEA) | 6970.1852
| 002-009-004-009-0023 | M5WH-EC | Mobile Power Pack, 5000mAh Li-polymer, White ( EMEA/CIS/MEA) | 6970.1852
| 002-009-004-009-0024 | M10WH-EC | Mobile Power Pack, 10000mAh Li-polymer, White ( EMEA/CIS/MEA) | 10602.4691
| 002-009-004-009-0025 | M10BK-EC | Mobile Power Pack, 10000mAh Li-polymer, Black ( EMEA/CIS/MEA) | 9123.4568
Bosznai Tamás
e-mail: tamacom@tamacom.hu
tel.: +36 (82) 418 100
mobil: +36 (30) 858 1868
fax: +36 (82) 417 150